## 废水排放连续监测月报表
废水排放连续监测月报表
企业 : 眉山市派普污水处理有限公司 监控点: 废水总排口 时间: 2024-1
时间 | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 |  | 总氮 |  | 总磷 |  | 流量(立方米)
|  | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量 | 监测值 | 排放量
|  | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克 | 毫克/升 | 千克
2024-1-01 | 7.578 | 9.555 | 60.2284 | 0.432 | 2.723 | 5.459 | 34.4099 | 0.16 | 1.0085 | 6303.334
2024-1-02 | 7.543 | 11.391 | 73.6929 | 0.25 | 1.6173 | 6.57 | 42.504 | 0.263 | 1.7015 | 6469.399
2024-1-03 | 7.351 | 9.502 | 58.4652 | 0.169 | 1.0398 | 6.731 | 41.4154 | 0.207 | 1.2737 | 6152.934
2024-1-04 | 7.336 | 7.472 | 55.004 | 0.126 | 0.92753 | 7.77 | 57.1977 | 0.213 | 1.568 | 7361.345
2024-1-05 | 7.227 | 7.028 | 46.021 | 0.123 | 0.80543 | 7.716 | 50.5261 | 0.249 | 1.6305 | 6548.23
2024-1-06 | 7.461 | 5.756 | 34.7925 | 0.123 | 0.74348 | 7.524 | 45.4793 | 0.206 | 1.2452 | 6044.562
2024-1-07 | 7.472 | 5.821 | 39.9503 | 0.14 | 0.96084 | 8.369 | 57.4376 | 0.176 | 1.2079 | 6863.139
2024-1-08 | 7.503 | 5.908 | 43.1017 | 0.126 | 0.91923 | 8.212 | 59.9105 | 0.181 | 1.3205 | 7295.486
2024-1-09 | 7.6 | 6.767 | 45.7378 | 0.134 | 0.9057 | 9.04 | 61.1008 | 0.216 | 1.4599 | 6758.943
2024-1-10 | 7.38 | 6.404 | 43.2253 | 0.198 | 1.3364 | 9.038 | 61.0041 | 0.204 | 1.3769 | 6749.73
2024-1-11 | 7.44 | 6.165 | 44.661 | 0.167 | 1.2098 | 10.124 | 73.3411 | 0.251 | 1.8183 | 7244.276
2024-1-12 | 7.503 | 5.258 | 35.614 | 0.135 | 0.9144 | 10.265 | 69.5279 | 0.247 | 1.673 | 6773.3
2024-1-13 | 7.563 | 5.857 | 40.5694 | 0.123 | 0.85198 | 11.47 | 79.4488 | 0.315 | 2.1819 | 6926.658
2024-1-14 | 7.657 | 4.918 | 31.3052 | 0.126 | 0.80204 | 9.963 | 63.4188 | 0.253 | 1.6105 | 6365.428
2024-1-15 | 7.707 | 4.946 | 39.9413 | 0.125 | 1.0094 | 10.582 | 85.4547 | 0.238 | 1.922 | 8075.477
2024-1-16 | 7.857 | 5.544 | 40.5968 | 0.116 | 0.84943 | 10.09 | 73.8856 | 0.21 | 1.5378 | 7322.658
2024-1-17 | 7.66 | 5.831 | 40.7357 | 0.131 | 0.91517 | 10.948 | 76.4834 | 0.234 | 1.6347 | 6986.057
2024-1-18 | 7.564 | 5.461 | 39.8195 | 0.125 | 0.91145 | 10.24 | 74.666 | 0.264 | 1.925 | 7291.605
2024-1-19 | 7.644 | 5.344 | 34.9865 | 0.124 | 0.81181 | 8.686 | 56.8661 | 0.238 | 1.5582 | 6546.87
2024-1-20 | 7.705 | 5.76 | 44.0763 | 0.131 | 1.0024 | 9.38 | 71.777 | 0.268 | 2.0508 | 7652.129
2024-1-21 | 7.181 | 10.225 | 88.8112 | 0.139 | 1.2073 | 10.192 | 88.5246 | 0.271 | 2.3538 | 8685.695
2024-1-22 | 6.197 | 14.064 | 112.1543 | 0.131 | 1.0447 | 11.375 | 90.7107 | 0.226 | 1.8023 | 7974.566
2024-1-23 | 7.751 | 10.511 | 71.3465 | 1.446 | 9.8152 | 10.487 | 71.1836 | 0.182 | 1.2354 | 6787.794
2024-1-24 | 7.355 | 9.922 | 78.3744 | 2.074 | 16.3826 | 12.895 | 101.8583 | 0.165 | 1.3033 | 7899.054
2024-1-25 | 7.6 | 10.32 | 86.9747 | 0.614 | 5.1747 | 10.481 | 88.3316 | 0.179 | 1.5086 | 8427.783
2024-1-26 | 7.735 | 9.06 | 59.1633 | 0.126 | 0.8228 | 10.108 | 66.0069 | 0.177 | 1.1558 | 6530.161
2024-1-27 | 7.953 | 8.9 | 58.4761 | 0.124 | 0.81472 | 9.235 | 60.6772 | 0.178 | 1.1695 | 6570.35
2024-1-28 | 8.046 | 8.665 | 55.6043 | 0.134 | 0.85989 | 7.504 | 48.154 | 0.198 | 1.2706 | 6417.112
2024-1-29 | 7.962 | 10.056 | 73.3774 | 0.158 | 1.1529 | 8.082 | 58.9734 | 0.25 | 1.8242 | 7296.878
2024-1-30 | 7.688 | 8.497 | 52.0153 | 0.123 | 0.75296 | 9.337 | 57.1575 | 0.268 | 1.6406 | 6121.612
2024-1-31 | 7.312 | 7.668 | 37.8702 | 0.128 | 0.63216 | 8.954 | 44.2214 | 0.245 | 1.21 | 4938.727
平均值 | 7.533 | 7.696 | 53.764 | 0.268 | 1.933 | 9.252 | 64.892 | 0.224 | 1.554 | 6948
最大值 | 8.046 | 14.064 | 112.154 | 2.074 | 16.383 | 12.895 | 101.858 | 0.315 | 2.354 | 8686
最小值 | 6.197 | 4.918 | 31.305 | 0.166 | 0.632 | 5.459 | 34.41 | 0.16 | 1.009 | 4939
排放总量 |  |  | 1666.692 |  | 59.917 |  | 2011.654 |  | 48.179 | 215381