## sheet1
水污染源在线监测系统1月统计表
排污单位：眉山市派普污水处理有限公司 数据类型：月数据 监控点：眉山市派普污水处理厂排放口DW001 时间：2025-01-01 00:00:00 至 2025-01-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH | 化学需氧量(毫克/升) |  | 氨氮(毫克/升) |  | 总氮(毫克/升) |  | 总磷(毫克/升) |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 上报值 |  | 监测值
|  | 平均值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 平均值
01日 | 5694.055 | 6.769 | 10.881 | 61.959 | 2.133 | 12.145 | 10.849 | 61.775 | 0.245 | 1.395 | 15.38
02日 | 5923.682 | 6.905 | 8.354 | 49.485 | 1.743 | 10.324 | 10.893 | 64.526 | 0.164 | 0.973 | 14.528
03日 | 6162.292 | 6.958 | 7.263 | 44.758 | 0.141 | 0.869 | 9.725 | 59.926 | 0.147 | 0.908 | 14.714
04日 | 6372.664 | 6.94 | 7.269 | 46.324 | 0.123 | 0.782 | 9.653 | 61.517 | 0.154 | 0.981 | 14.813
05日 | 6920.429 | 6.835 | 6.392 | 44.239 | 0.123 | 0.849 | 9.627 | 66.624 | 0.155 | 1.072 | 14.779
06日 | 5100.158 | 6.888 | 8.823 | 45.001 | 0.119 | 0.609 | 9.851 | 50.24 | 0.191 | 0.974 | 14.665
07日 | 6520.203 | 6.96 | 7.812 | 50.935 | 0.119 | 0.774 | 10.233 | 66.723 | 0.241 | 1.573 | 14.798
08日 | 7324.255 | 7.003 | 8.774 | 64.265 | 0.125 | 0.915 | 10.262 | 75.158 | 0.318 | 2.326 | 14.72
09日 | 6496.997 | 7.078 | 9 | 58.473 | 0.12 | 0.78 | 9.223 | 59.919 | 0.321 | 2.085 | 14.52
10日 | 6564.384 | 7.098 | 9.055 | 59.437 | 0.127 | 0.837 | 9.528 | 62.548 | 0.318 | 2.088 | 14.67
11日 | 7382.715 | 7.091 | 7.947 | 58.672 | 0.128 | 0.942 | 10.595 | 78.222 | 0.348 | 2.573 | 14.807
12日 | 7070.49 | 7.124 | 7.527 | 53.218 | 0.124 | 0.875 | 10.214 | 72.217 | 0.331 | 2.339 | 14.56
13日 | 6438.842 | 7.118 | 6.858 | 44.156 | 0.132 | 0.849 | 9.701 | 62.464 | 0.346 | 2.231 | 14.305
14日 | 6464.485 | 7.11 | 6.563 | 42.426 | 0.122 | 0.788 | 9.803 | 63.37 | 0.344 | 2.223 | 14.359
15日 | 6077.263 | 7.128 | 6.639 | 40.345 | 0.122 | 0.742 | 10.04 | 61.015 | 0.332 | 2.017 | 14.39
16日 | 6423.074 | 7.145 | 7.079 | 45.47 | 0.128 | 0.819 | 9.754 | 62.651 | 0.344 | 2.211 | 14.502
17日 | 6431.953 | 7.147 | 7.006 | 45.064 | 0.125 | 0.806 | 9.686 | 62.298 | 0.368 | 2.368 | 14.541
18日 | 5292.22 | 7.154 | 7.715 | 40.829 | 0.128 | 0.676 | 8.449 | 44.712 | 0.353 | 1.866 | 14.286
19日 | 5511.201 | 7.073 | 8.757 | 48.261 | 0.13 | 0.714 | 7.184 | 39.595 | 0.411 | 2.266 | 14.467
20日 | 5605.319 | 7.052 | 6.587 | 36.921 | 0.124 | 0.693 | 6.245 | 35.006 | 0.414 | 2.32 | 14.609
21日 | 4726.359 | 6.842 | 6.057 | 28.627 | 0.117 | 0.553 | 6.39 | 30.203 | 0.372 | 1.757 | 14.667
22日 | 4818.221 | 7.085 | 6.617 | 31.881 | 0.121 | 0.584 | 8.238 | 39.691 | 0.265 | 1.279 | 15.325
23日 | 5008.202 | 7.783 | 7.481 | 37.466 | 0.124 | 0.621 | 9.056 | 45.353 | 0.26 | 1.302 | 15.767
24日 | 5931.667 | 7.821 | 7.169 | 42.523 | 0.121 | 0.72 | 9.131 | 54.163 | 0.222 | 1.315 | 14.922
25日 | 5705.041 | 7.891 | 8.031 | 45.816 | 0.125 | 0.715 | 7.997 | 45.623 | 0.26 | 1.486 | 14.339
26日 | 3119.796 | 7.955 | 8.134 | 25.375 | 0.12 | 0.374 | 7.287 | 22.733 | 0.228 | 0.711 | 13.982
27日 | 3086.207 | 7.884 | 7.853 | 24.235 | 0.122 | 0.376 | 8.014 | 24.732 | 0.25 | 0.772 | 14.069
28日 | 4148.466 | 7.778 | 7.275 | 30.181 | 0.123 | 0.51 | 8.669 | 35.964 | 0.296 | 1.227 | 14.017
29日 | 2535.206 | 7.956 | 7.888 | 19.998 | 0.123 | 0.313 | 5.988 | 15.18 | 0.224 | 0.567 | 13.723
30日 | 3148.843 | 7.893 | 6.733 | 21.202 | 0.12 | 0.378 | 5.127 | 16.145 | 0.228 | 0.718 | 13.883
31日 | 3389.578 | 7.846 | 7.101 | 24.068 | 0.133 | 0.452 | 5.081 | 17.224 | 0.237 | 0.802 | 13.878
有效月均值 |  | 7.268 | 7.633 |  | 0.241 |  | 8.79 |  | 0.28 |  | 14.547
最大值 | 7382.715 | 7.956 | 10.881 | 64.265 | 2.133 | 12.145 | 10.893 | 78.222 | 0.414 | 2.573 | 15.767
最小值 | 2535.206 | 6.769 | 6.057 | 19.998 | 0.117 | 0.313 | 5.081 | 15.18 | 0.147 | 0.567 | 13.723
总量 | 171394.267 |  |  | 1311.61 |  | 42.384 |  | 1557.517 |  | 48.725